## RESUMEN
Adecuación y terminación de las obras para la apertura y funcionamiento de la Sede Recreativa Turbo, en el Distrito de Turbo Antioquia.
RESUMEN
A | OBRA CIVIL | 0
B | REDES ELECTRICAS | 0
C | SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS | 0
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  | 0
| ADMINISTRACIÓN | 0
| UTILIDAD | 0
19% | IVA SOBRE UTILIDAD | 0
VALOR TOTAL |  | 0

## OBRA CIVIL
Adecuación y terminación de las obras para la apertura y funcionamiento de la Sede Recreativa Turbo, en el Distrito de Turbo Antioquia.
AÑO 2024
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
LISTADO DE ÍTEMS, ACTIVIDADES ESPECIFICADAS, CANTIDADES Y COSTOS
ITEM | COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | CANT | UND. | VALOR UNITARIO | V/R TOTAL
A | OBRA CIVIL
1 | PRELIMINARES
1,1 | Preliminares | Localizacion, trazado y replanteo comisión topografica; las veces que indique la interventoria. Incluye cartera topografica, la cual debe ser entregada al interventor con copia al equipo de gestión de la entidad, iguamnete los planos necesarios entregables en formato fisico y digital o repositorio definido por el equipo del proyecto (interventor-constructor-cliente). | día | 6
1,2 | Preliminares | CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde con una altura de 2,1 m. Incluye suministro, transporte, instalación y desmonte de la tela y estructura en taco de madera común, excavación manual en cualquier material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación. Incluye señaletica estandar para la comunicación de acopios, accesos, protocolos y securidad de obra. La señaletica estará determinada por un plan de gestión de las comunicaciones | m | 300
1,3 | Preliminares | ROCERÍA Y LIMPIEZA DEL TERRENO. Incluye cargue, transporte y botada de material en botaderos oficiales o donde indique la interventoría, hasta cualquier altura de la vegetación de árbustos, incluye desenraice de árbustos hasta la altura de la vegetación y de diámetro inferiores a 10 cm. La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete. | m2 | 1000
1,4 | Preliminares | DEMOLICIONES Extracción, fragmentación y Retiro de elementos en concreto, andenes y mamposteria | m3 | 11.1936
2 | EXCAVACIONES
2,1 | Excavacion | CARGUE, transporte y botada de MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXPLANACIONES, EXCAVACIONES Y VOLADURAS DE ROCA que no esten planteadas en los items. Incluye transportes, paleros, derecho de botadero. Se debe hacer en botaderos oficiales autorizados por la entidad competente o hasta el sitio que indique la interventoría. Su medida será en sitio. | m3 | 84
3 | CIMENTACIÓN
3,1 | Lleno | MEJORAMIENTO EN MATERIAL GRANULAR 0,80 MTS. con un tamaño máximo de 1 1/2", compactado en capas de 0.10 m y un 98% de la densidad seca máxima del ensayo proctor modificado. Incluye suministro, transporte, colocación de arenilla, compactación de la misma y transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado. | m3 | 129.88
3,2 | Lleno | Suministro e instalación de Material tipo LIMO o similar para zonas verdes y otras etapas. Para este item no se contemplará ensayo de proctor modificado ya que no será de tipo estructural. | M3 | 190.99
3,3 |  | Suministro y instalación de parqueadero en geotextil no tejido 1600 y triturado 3/4" e=10cm | m2 | 950
4 | ESTRUCTURA Y ELEMENTOS EN CONCRETO Y ACEROS
4,1 | Aceros | Acero de refuerzo fy 420 para cimentaciones y estructura | Kg | 10727
4,2 | Aceros | Suministro e instalación de Malla electrosoldada XX-106 15X15. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación | m2 | 974.29
4,3 | Aceros | Anclaje epóxico de diámetros 1/2" y 5/8". Incluye perforación y anclaje | UN | 500
4,4 | Concretos | Construcción de LOSA DE PISO en concreto de 21 MPa. con un ESPESOR DE 0.10m. e impermeabilizante integral tipo Plastocrete Dm o equivalente calidad. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. El entresuelo y el acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. | m2 | 292.47
4,5 | Concretos | Alfajías en concreto remate muros. Detalle D1 Lagrimal concreto visto, incluye acero de refuerzo, encofrado, montaje y tratamiento hidro repelente con siliconite | ml | 37.6
4,6 | Concretos | Suministro, transporte y colocación de concreto de 14 MPa para solado, con un espesor de 0.035 a 0.05m para elementos de acero de refuerzo | M2 | 292.47
4,7 | Concretos | Perforación en húmedo con corona diamantada de 3" de diámetro, en paramento vertical de concreto F'c= 28 MPa. Grosor 20cm | UN | 16
4,8 | Concretos - Vigas | VIGAS 20*50 en concreto de 21 MPa bombeable. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, para elementos estructurales de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. | ML | 3
4,9 | Concretos - Vigas | VIGAS 40*50 en concreto de 21 MPa bombeable. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, para elementos estructurales de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. | ML | 18
4,10 | Concretos - Vigas | VIGAS 55*50 en concreto de 21 MPa bombeable. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, para elementos estructurales de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. | ML | 6
4,11 | Concretos - Vigas | VIGAS 60*50 en concreto de 21 MPa bombeable. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, para elementos estructurales de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. | ML | 5
4,12 | Concretos - Vigas | Suministro, transporte e instalación de concreto de 17.5 Mpa para remate de vigas aéreas. Incluye, corte y limpieza con medios mecánicos o manuales de acero existente, figuración de gancho, formaleta, aditivo como adherente de concreto tipo sikadur primer 32, equipos verticales y todo lo necesario para su correcta ejecución. | UN | 28
4,13 | Concretos - Columnas | COLUMNAS 50*50 (T1-4-10) en concreto de 31.5 MPa bombeable. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, para elementos estructurales de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. | ML | 3
4,14 | Concretos - Columnas | COLUMNAS 60*60 (T2-3) en concreto de 31.5 MPa bombeable. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, para elementos estructurales de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. | ML | 1
4,15 | Concretos - Columnas | COLUMNAS 80*1,30 (T5) en concreto de 42 MPa bombeable. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, para elementos estructurales de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. Incluye refuerzo. | ML | 9
4,16 | Concretos - Columnas | COLUMNAS 70*1,10 (T9) en concreto de 42 MPa bombeable. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, para elementos estructurales de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. | ML | 2
4,17 | Concretos - Columnas | COLUMNAS 80*80 (T8) en concreto de 31.5 MPa bombeable. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, para elementos estructurales de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. | ML | 1
4,18 | Concretos - Columnas | Adecuación columnas etapas futuras, incluye corte y limpieza de aceros existentes, vaciado de 10cm de mortero 17,5 Mpa en cada sección, suministro e instalación de acoplador Mecánico Tipo 2 Según Requerimientos de C.21.1.6 de la NSR-10, impermeabilización de la base de la columna con manto en asfáltico modificado APP tipo fiberglass P3, media caña en mortero, regatas, equipos verticales y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | UN | 16
4,19 | Dovelas grouting | DOVELAS. Colocación de GROUTING en concreto de 8MPa, para relleno de muro no estructural (bloque concreto). Incluye mano de obra, ventanas en mampostería para su correcta aplicación, protección, curado y todos demás elementos necesarios para su correcta construcción. | ml | 123.6642
4,20 | Muro de contención | Suministro, transporte e instalación de Geodren planar vial según punto 11 del proceso constructivo y recomendaciones de cimentación de la piscina (filtro Geodren planar tubería de 100 mm h= 2,50 m) | ML | 19.35
4,21 | Muro de contención | Suministro, transporte y preparación de muro de contención en concreto de 21 Mpa con vástago de 2.40m de altura e=30cm, talón de 2.55m de ancho e=40cm y llave cortante de 0.50m de altura e=30cm. Incluye formaleta metálica, armado y desencofre. El acero de refuerzo se cobrará en su respectivo ítem | ML | 22
4,22 | Control de aguas | Construcción de cárcamo (para recoger las aguas lluvias) perimetral en concreto reforzado 21 MPa de 0,40X0,35m con rejilla plástica certificada tipo Madeplast color blanco de 0,24m de ancho. Incluye cortes de pisos con disco, excavaciones, nivelaciones, vaciados base y laterales, agregados. Se deberá empalmar a red existente y garantizar pendiente a puntos de conexión. | ML | 80
4,23 | Control de aguas | Construcción de CAÑUELA EN CONCRETO de 21 MPa, con un ancho de 0,50m y 0,10m de espesor, canal longitudinal central semicircular de 0,25m de ancho. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, impermeabilización con plastocrete DM, formaleta en madera, protección y curado del concreto, según diseño. | ml | 202.5
4,24 | Mampostería en bloque | Construcción de MAMPOSTERÍA EN BLOQUE LISO perforación vertical, de 10x15x30 gris claro tipo CATALÁN, ESPESOR DE 15 cm, rebitado dos caras. Incluye el suministro y transporte del bloque, mortero de pega y de rebite 1:4 espesor Max=0.01 m, color claro o similar al bloque, chapas para acabado, trabas, machones, cuchillas, buitrones, remates de enrases, encorozados, áticos, andamios y todo lo necesario para su correcta construcción. Todos los cortes se realizarán a máquina. (Según norma Icontec 451, 296 y la Astm C-652 y C-34). Muestra de calidad seleccionada y color, para aprobación del arquitecto. Los elementos conectores para el anclaje de las dovelas se dejan previamente embebidos en el vaciado de los concretos de vigas y/o losas. El grouting y el acero de refuerzo se pagarán en su ítem respectivo. | m2 | 112.422
4,25 | Mampostería en bloque | Sello de juntas para mampostería, incluye jumboló y sello elástico y todo para su correcta instalación. | ML | 790
4,26 | Prefabricados | Topellanta prefabricado de 30x60. Incluye el suministro, transporte, mortero de pega 1:5, aditivo Sika dur 32 y pintura amarillo y negro tipo tráfico. Se paga por unidad. | UN | 18
5 | REPARACIONES Y AJUSTES
5,1 | Revisión y diagnostico | Televisación CCTV de redes sanitarias y aguas lluvias para verificación de estado actual del edificio. Incluye informes. | GL | 1
5,2 | Reparación | Desmonte, Reparación e instalacion de sanitarios existentes. Incluye abastos, llave y demás para su correcta puesta en funcionamiento. | und | 14
5,3 | Reparación | Desmonte, Reparación e instalacion de lavamanos existentes. Incluye abastos, llave y demás para su correcta puesta en funcionamiento. | und | 2
5,4 | Reparación | Desmonte, Reparación e instalación de orinales existentes; Incluye realce de salida sanitaria y ajuste de salida hidráulica, abastos, llave sencilla y demás para su correcta puesta en funcionamiento. | und | 7
5,5 | Reparación | Bombeo de agua represada y limpieza de zona de zona inferior a losa del primer nivel. Aproximadamente 500 m3. | gl | 1
5,6 | Reparación | Limpieza mecánica y reparación general de pañetes. Incluye demolición de revoque, impermeabilización y restauración | m2 | 101.664
5,7 | Reparación | Reparación y limpieza de pisos vitrificados, incluye reparación de juntas | m2 | 164.59
5,8 | Reparación | Reparación y limpieza de zocalos vitrificados, incluye reparación de juntas | ml | 183.99
5,9 | Reparación | Reparación y limpieza de pisos en porcelanato, incluye reparación de juntas | m2 | 394.12
5,10 | Reparación | Reparación y limpieza de zocalos en porcelanato, incluye reparación de juntas | ml | 321.44
5,11 | Reparación | Corte de anden en concreto | ml | 134.38
5,12 | Reparación | Reparación de puertas y ventanas existentes en obra, incluye reparación de vidrios hasta un 10% quebrados y defectos en latonería. Ítem sujeto a ajuste de acuerdo a condiciones de obra. | m2 | 122.505
5,13 | Adecuación | Construcción de anden en concreto de 21 Mpa, ancho variable y e=0.1m, Incluye malla electrosoldada. | m2 | 210.26
5,14 | Adecuación | Drenaje de aguas lluvias en tuberia de 4" en muro de terraza, L=0.7m ubicado cada 3m | und | 35
5,15 | Adecuación | Suministro e instalación de piso vitrificado | m2 | 57.06
6 | IMPERMEABILIZACIONES
6,1 | Impermeabilización losa + 3,80. Sistema de protección filtraciones provisional | Suministro, transporte e impermeabilización de losa en concreto con manto en asfáltico modificado APP tipo fiberglass P3. Incluye mortero 1:4 espesor 3 a 5 cm, pendientes, emulsión asfáltica, mediacaña, regata y todo lo necesario para su correcta construcción. Elemento aislante protector (polietileno o tela asfáltica) entre el impermeabilizante y el mortero, además de aplicar los productos por personal autorizado por el productor del material. Ver recomendación Geotecnista | m2 | 80
6,2 | Hidrófugos fachadas | Suministro, transporte y aplicación de hidrófugo impermeabilizante del tipo siliconite (Sika transparente o equivalente) o equivalente para mampostería de fachadas, con todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, donde se necesite alpinista. Incluye lavado previo según recomendaciones del productor de hidro repelente. | m2 | 133.861
7 | ACABADOS Y AMOBLAMIENTO
7,1 | Pisos y enchapes | Suministro, transporte e instalación de PORCELANATO tipo Concreto Mate de corona o similar de 56.6x56.6. Incluye puente adherente látex y manejo de juntas de dilatación (fondo+sello elástico) | m2 | 13.64
7,2 | Pisos y enchapes | Suministro, transporte e instalación de Pared 60x30 blanco brillante Esmalgres. Incluye puente adherente látex y manejo de juntas de dilatación (fondo+sello elástico) | m2 | 52.48
7,3 | Pisos y enchapes | Suministro e instalación de Mortero 1:3 de Nivelación para piso de 2 a 5 cm (losa de nivel +0.0, losas de piscina, losa de nivel +3.80) | m2 | 462
7,4 | Pisos y enchapes | Suministro, transporte e instalación de zócalo en porcelanato concreto mate Corona, altura 10cm, incluye pegante, boquilla y todo lo necesario para su correcta instalación | ML | 17.82
7,5 | Pañetes | Suministro e instalación de Mortero 1:4 para revoque doble muro e=0.02 m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | m2 | 88.119
7,6 | Pintura | Suministro e instalación de Estuco tipo ESTUCOR sobre Muro Revocado | m2 | 27.12
7,7 | Pintura | Suministro e instalación de Pintura Acrílica de Alta Asepsia Pintuco, 2 manos, incluye todo lo necesario para su correcta instalación. | m2 | 254.435
7,8 | Amoblamiento | Suministro e instalación de lavamanos de incrustar en acero inoxidable de Ø42cm tipo Socoda o similar. Incluye accesorios de instalación kit de desagüe de 1/2", grifería monocontrol, silicona para tratamiento de juntas y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 5
7,9 | Amoblamiento | Suministro e instalación de cambiador horizontal de pañales en polietileno color gris marca Rubbermaid o similar | UN | 2
7,10 | Amoblamiento | Suministro, transporte e instalación de silla de seguridad plegable para ducha, para el baño de movilidad reducida ref 706530001 | UN | 2
7,11 | Amoblamiento | Suministro, transporte e instalación de barra de seguridad plegable en U: Fabricada en acero inoxidable, soporta una carga de 150 kg, L=57.12cm, acabado satín, Ref. 706590001 Corona o similar (PMR) | UN | 2
7,12 | Amoblamiento | Suministro, transporte e instalación de Barra de seguridad recta Fabricada en acero inoxidable, soporta una carga de 200 kg Ref. 706560001 24 Pulgadas Corona o similar (PMR) | UN | 2
7,13 | Amoblamiento | Suministro, transporte e instalación de mueble superior e inferior para cocineta en madecor RH color a definir, incluye puertas, torre de cajones, tiraderas en acero, bisagras de cierre lento y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | ML | 8.54
7,14 | Amoblamiento | Suministro e instalación de lavamanos de pedal en acero inoxidable, incluye grifería tipo cuello de ganso, abasto, desagüe y todo lo necesario para la correcta instalación y funcionamiento. | UN | 3
7,15 | Amoblamiento | Suministro, transporte e instalación de mesón en Quarztone blanco polar, incluye fabricación e instalación de soporte metálico, el suministro, transporte e instalación de mesón para incrustar lavamanos, salpicaderos, faldones, reengruese, perforaciones para salidas hidro-sanitarias y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | ML | 10.68
7,16 | Amoblamiento | Suministro, transporte e instalación de lavaescobas prefabricado de 0,50 X 0,50 x 0,30 de fondo. Incluye rejilla, llave boca manguera y desagüe, muro en bloque, tapa registro en PVC 20x20cm y todo lo necesario para su correcta instalación | UN | 3
7,17 | Cilelos descolgados | CIELOS descolgados en placa de yeso, acabado intervinil T2. Incluye tratamiento de juntas, anclajes a losa según NSR-10 y todos los estándares correspondientes a su correcta ejecución y entrega. Incluye: estructura metálica de acero galvanizado, cuelgas cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias con conectores tipo caballete con una modulación de 500 mm. | m2 | 23.24
8 | SISTEMAS HIDRÁULICOS
8,1 | Domiciliaria Alcantarillado de aguas lluvias | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-S para aguas lluvias. Incluye marcación y corte de asfalto, demolición de pavimento y retiro a sitio autorizado, excavación, empalme de red y mesa de nivelación, lleno de material arenilla compactado al 90% del ensayo, estructura de subbase de 40 cm de espesor, base de 20 cm de espesor.
8,1,1 | Domiciliaria Alcantarillado de aguas lluvias | Excavación de brecha 0-3.0 m | m3 | 70
8,1,2 | Domiciliaria Alcantarillado de aguas lluvias | Suministro, transporte, colocación, conformación y compactación de subbase granular | m3 | 6
8,1,3 | Domiciliaria Alcantarillado de aguas lluvias | Suministro, transporte, colocación, conformación y compactación de base granular | m3 | 9
8,1,4 | Aguas Lluvias colgada | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-S para aguas lluvias. Incluye limpiador, pegante y accesorios y todos los elementos necesario para su correcto funcionamiento
8,1,4,1 | Aguas Lluvias colgada | Tubería PVC-S 6" para aguas lluvias | m | 135
8,1,4,2 | Aguas Lluvias colgada | Tubería PVC-S 8" para aguas lluvias | m | 260
8,1,4,3 | Aguas Lluvias colgada | Cajas concreto 80x80 | un | 5
8,1,4,4 | Aguas Lluvias colgada | Domiciliaria Alcantarillado Aguas Residuales 8" | mL | 95
8,1,4,5 | Aguas Lluvias colgada | Excavación de brecha 0-2 m | m3 | 74.1
8,1,4,6 | Aguas Lluvias colgada | LLENO SUBBASE | m3 | 31.35
8,1,4,7 | Aguas Lluvias colgada | LLENO BASE | m3 | 17.1
8,2 | Aguas Residuales colgadas | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-S para aguas residuales. Incluye limpiador, pegante y accesorios y todos los elementos necesario para su correcto funcionamiento
8,2,1 | Aguas Residuales colgadas | Tubería PVC-S 2" para Aguas Residuales | m | 48.39
8,2,2 | Aguas Residuales colgadas | Tubería PVC-S 3" para Aguas Residuales | m | 7.74
8,2,3 | Aguas Residuales colgadas | Tubería PVC-S 4" para Aguas Residuales | m | 113.38
8,2,4 | Aguas Residuales colgadas | Tubería PVC-S 6" para Aguas Residuales | m | 14.72
8,2,5 | Aguas Residuales colgadas | Bocas Sanitarias 2" | UN | 2
8,2,6 | Aguas Residuales colgadas | Bocas Sanitarias 3" | UN | 4
8,2,7 | Aguas Residuales colgadas | Gorro chino en PRFV 4" | UN | 4
8,2,8 | Aguas Residuales colgadas | Pintura esmalte tubería | ML | 40
8,2,9 | Aguas Residuales colgadas | Abrazadera tipo Pera o tipo Horquilla de 2" | UN | 24
8,2,10 | Aguas Residuales colgadas | Abrazadera tipo Pera o tipo Horquilla de 4" | UN | 38
8,2,11 | Aguas Residuales colgadas | Abrazadera tipo Pera o tipo Horquilla de 6" | UN | 20
8,2,12 | Aguas Residuales colgadas | SACA NÚCLEOS diámetro 2" | cm | 552
8,3 | Abasto - Acometida | ACOMETIDA DE ABASTOS
8,3,1 | Abasto - Acometida | ACOMETIDA DE ABASTOS 11/2,Tee partida 4 x 1-1/2", Contador 1-1/2", Válvula de corte 1-1/2 EN AC, Cheque Compuerta 1-1/2" RW, Universal PVC-P 11/2", Filtro en Y Roscado 1-1/2", Manómetro Glicerina 2 1/2", Soldadura PVC, Limpiador líquido PVC, Herraje Caja Medidor Acueducto 1-1/2" norma EPM, Corte y demolición Asfalto, Tubería Cu 1-1/2 K. Cinta Teflón Grande 02, Cinta señalización azul para agua potable, disposición final en botadero autorizado y todo lo demás para su correcta instalación y funcionamiento. | Gl | 1
8,4 | Abasto | Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P para red de abastos. Incluye limpiador, pegante y accesorios, soportes metálicos galvanizados omega doble ala según el diámetro de tubería separados según las especificaciones y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento
8,4,1 | Abasto | Salidas Fría 1/2 Terminal PVC-P | UN | 42
8,4,2 | Abasto | Salidas Fría 1" Terminal PVC-P | UN | 10
8,4,3 | Abasto | Tubería PVC Presión 1/2" RDE 9 | ML | 57.65
8,4,4 | Abasto | Tubería PVC Presión 1" RDE 13.5 | ML | 89.28
8,4,5 | Abasto | Tubería PVC Presión 1-1/2" RDE 21 | ML | 64.8
8,4,6 | Abasto | Tubería PVC Presión 2" RDE 21 | ML | 45.84
8,4,7 | Abasto | Tubería PVC Presión 3" RDE 21 | ML | 34.75
8,4,8 | Abasto | Boca Manguera Bronce Grival 1/2" | UN | 6
8,4,9 | Abasto | Soporte metálico omega doble ala 1/2" | UN | 20
8,4,10 | Abasto | Soporte metálico omega doble ala 3/4" | UN | 5
8,4,11 | Abasto | Soporte metálico omega doble ala 1" | UN | 20
8,4,12 | Abasto | Soporte metálico omega doble ala 1-1/2" | UN | 20
8,4,13 | Abasto | Soporte metálico omega doble ala 2" | UN | 30
8,4,14 | Abasto | Abrazadera tipo Pera o tipo Horquilla 2-1/2" | UN | 20
8,5 | Valvulería | Suministro, transporte e instalación de válvulas para red de abastos. Incluye limpiador, soldadura, fuerza media, fuerza alta, estaño, fundente, pernos y demás accesorios y todos los elementos necesario para su correcta instalación y funcionamiento.
8,5,1 | Valvulería | Válvulas RW 3/4" | un | 1
8,5,2 | Valvulería | Válvulas RW 1" | un | 6
8,5,3 | Valvulería | Válvulas RW 1-1/2 | un | 2
8,5,4 | Valvulería | Válvulas RW 2" | un | 12
8,5,5 | Valvulería | Napoli de bola compuerta 4" | un | 1
8,5,6 | Valvulería | Contador 1 1/2" Norma EPM, incluye tubería de cobre y todo lo relacionado para su correcta instalación | un | 1
8,5,7 | Valvulería | Manómetro Glicerina 2", incluye válvula Napoli bola compuerta 1/2", adaptadores, niples, tee y reducción | un | 1
8,5,8 | Valvulería | Cheque RW 1-1/2" | un | 2
8,5,9 | Valvulería | Cheques RW 3/4" | un | 1
8,5,10 | Valvulería | Cheques RW 2" | un | 27
8,5,11 | Valvulería | Tapa en acero inoxidable para válvula W.C. 0.20x0.20 m | un | 11
8,5,12 | Valvulería | Gabinete para contador 1/2" en lamina galvanizada con pintura al horno | un | 2
8,6 | Equipo Presurización | Suministro, transporte e instalación de válvulas para red de presurización. Incluye Tubería PVC-P, limpiador, soldadura y demás accesorios en PVC y todos los elementos necesario para su correcta instalación y funcionamiento.
8,6,1 | Equipo Presurización | Bomba externa centrifuga horizontal Q:0.61L/s ; H:38.84mca (1HP-230 V). Incluye cheque de compuerta RW de 2", válvula Napoli bola compuerta 2", filtro en "Y" roscado 2", tubería PVC-P RDE 21", accesorios, limpiador, soldadura, encauchetado 4x10, encamisado y todos los demás elementos para su correcto funcionamiento. | un | 1
8,6,2 | Equipo Presurización | Tablero eléctrico de control bomba 5.9 A. Incluye Arrancador + térmico 5.9 A., gabinete tablero de control, Breaker de potencia, Alumbrado, Pilotes, GE. Break. ENCH. 240 V y todo lo demás para su correcto funcionamiento. | un | 3
8,6,3 | Equipo Presurización | Tablero eléctrico de control bomba 20.3 A. Incluye Arrancador + térmico 5.9 A., gabinete tablero de control, Breaker de potencia, Alumbrado, Pilotes, GE. Break. ENCH. 240 V y todo lo demás para su correcto funcionamiento. | un | 4
8,6,4 | Equipo Presurización | Suministro, transporte e instalación de Hidroflow 500 lt marca PEARL, según diseño. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento | UN | 2
8,7 | Aparatos Sanitarios | Suministro, transporte e instalación de aparatos sanitarios, incluye aparato, sifón, accesorios, llave Grival de regulación de 1/2", mortero de pega, resane y demás elementos necesarios para su correcta instalación
8,7,1 | Aparatos Sanitarios | Grifería lavamanos de mesa tipo push cromada. de Referencia 947120001 de Corona, Llave Grival regulación plástica 1/2" 3 propack, fuerza media, teflón todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 12
8,7,2 | Aparatos Sanitarios | Instalación de conjunto de accesorios porcelana para baños incluye JABONERA JABÓN BARRA Ref: O6130, PORTARROLLOS Ref: O6140, TOALLERO Ref: O6190 y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 23
8,7,3 | Aparatos Sanitarios | Duchas antivandálicas tipo push empotrar con todo lo necesario para su correcta instalación | un | 11
8,7,4 | Aparatos Sanitarios | Lavamanos Aquajet Blanco Ref: O12911001Incluye Brazos Lavamanos Free para mamposterías, grifería metálica con acabado cromado Marruecos Ref: 791110001 , abasto metálico acabado cromado, sifón botella y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | un | 10
8,8 | Registro sanitario | Suministro, transporte e instalación de tapa de registro area exterior en el nivel +0.0, en concreto de 21 Mpa, Incluye herrajes de 0.9X0.9 m. | UND | 6
8,9 | Almacenamiento | Suministro, transporte e instalación de tanque para el almacenamiento de agua potable 7 m3 en fibra de vidrio en losa de piso 2, incluye izaje, posicionamiento, flotador y todo lo necesario para su correcta instalación | UN | 2
8,10 | Almacenamiento | Suministro, transporte e instalación de tanque para el almacenamiento de agua potable 2 m3 en fibra de vidrio, incluye posicionamiento, flotador y todo lo necesario para su correcta instalación | UN | 1
8,11 | Almacenamiento | Suministro, transporte e instalación de válvulas o llave compuerta tipo Red White - RW o similar en caja de Ø 3", incluye uniones universales para desmonte, accesorios de instalación. | UN | 9
8,12 | Almacenamiento | Suministro e instalación de rejilla para sifones de 2" metálicas | UN | 15
9 | CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA
9.1 | Pérgola metálica | Pérgola metálica según diseño. Verificar detalles en planos y consultar con proveedor para alternativas y aprobación de interventoría | m2 | 205
9.2 | Puerta cerramiento | Puerta metálica en tubulares según cerramiento perimetral. Reja (puerta) en tubería estructural según diseño detalle tubulares de 2" distanciadas cada 10cm. 6mtsx 2mts. Marcos en perfil PT 120x60x2mm. Incluye herrajes de anclaje, platinas, ménsulas y demás elementos de apertura y cierre para su correcto funcionamiento Perfiles tubulares de cerramiento NTC 1560. Referencia MetalTub o similar 2.5mm. Estructural Negro A500 Grado C. Incluye protección anticorrosivo y cavado en poliuretano color definido por arquitectura | un | 2
9.3 | Cerramiento | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA GALVANIZADA SOBRE MUROS CONTENCIÓN. Incluye malla eslabonada calibre 10.5 x 2 metros de altura, tubería galvanizada de 2" y gallinazo de 2" cada 2.0 m, empalmes de soldadura y acabado de ella, varilla de 3/8" instalada en el pisa malla en toda su longitud. La longitud de la tubería en su altura es de 2.50 m, repartidos así: 2.0 m libres para instalación de malla y 0.5m para empotrar tanto en columnetas como en pisa mallas, quedando la altura desde nivel de piso acabado a la altura máxima de la malla una altura de 2.20 m. | ML | 24
9.4 | Cerramiento | Puerta de cerramiento en malla eslabonada de 2.0x2.0m para acceso a lote de fases futuras. Esta puerta debe ser construida bajo las mismas especificaciones del cerramiento perimetral externo. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación | UN | 1
9.5 | Cerramiento | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA GALVANIZADA PARA EXTERIOR. Incluye viga de cimentación en concreto de 21 Mpa de cimentación de 40x30 cm, muro en bloque de concreto 20x20x40 con altura entre 0.6-0.8 m, malla eslabonada calibre 10.5 x 2 metros de altura, tubería galvanizada de 2" y gallinazo de 2" cada 2.0 m, empalmes de soldadura y acabado de ella, columnetas de 20x20 cm cada 2.0 metros en concreto de 21 MPa biselados, alambre de puas, pisa malla en concreto de 21 Mpa H:10cm, varilla de 3/8" instalada en el pisa malla en toda su longitud. La longitud de la tubería en su altura es de 2.50 m, repartidos así: 2.0 m libres para instalación de malla y 0.5m para empotrar tanto en columnetas como en pisa mallas, quedando la altura desde nivel de piso acabado a la altura máxima de la malla una altura de 2.60 m. Los pilotes de Ø0.30m, el acero de refuerzo, las excavaciones y los retiros de material sobrante se cobraran en su respectivo ítem | ML | 23
9.6 | Puerta aluminio | Ala y marco en aluminio + vidrio opaco laminado 4+2, cerradura de acero inoxidable comercial, incluye anclajes y sellos perimetrales | un | 4
9.7 | Puerta aluminio | Suministro, transporte e instalación de puerta batiente en persiana aluminio anodizado natural mate doble ala de 200x210 para cuartos de químicos de acuerdo con el diseño, incluye bisagras, chapa yale, picaporte, malla mosquitero y todo lo necesario para su correcta ejecución. | UN | 1
9.8 | Puerta aluminio | Suministro, transporte e instalación de puerta batiente en persiana aluminio anodizado natural mate doble ala de 120x210 para cuartos de residuos de acuerdo con el diseño, incluye bisagras, chapa yale, malla mosquitero y todo lo necesario para su correcta ejecución. | UN | 1
9.9 | Puerta metálica | Puerta metálica en persiana en lamina cold rolled, acabado en pintura electrostática o similar. Marco metálico en lamina cold rolled, bisagras, cerradura y manija de 1x2.2 P-9 | UND | 2
9.1 | Puerta metálica | Puerta metálica en persiana en lamina cold rolled, acabado en pintura electrostática o similar. Marco metálico en lamina cold rolled, bisagras, cerradura y manija de 1.2x2.2 P-4 | UN | 1
9.11 | Puerta metálica | Puerta metálica en persiana en lamina cold rolled, acabado en pintura electrostática o similar. Marco metálico en lamina cold rolled, bisagras, cerradura y manija de 1x2.2 para cuarto técnico, incluye chapa antipánico tipo push | UN | 1
9.12 | Cortina enrollable | suministro, transporte e instalación Cortina enrollable para burbuja de alimentos, incluye fleje galvanizado Calibre 22, rieles galvanizados calibre 14, banderolas HR A-36, espesor según tamaño cortina, eje auto compensado en tubo estructural ASTM A-500, diámetro según tamaño, sistema de balanceo de cortina a través de eje en tubo redondo negro pesado con resortes en acero 1070 y poleas, calculados de acuerdo con el peso y tamaño de cada cortina, garantizando así su operación de cierre y apertura, perfil inferior batiente en ángulo y platina de hierro con portacandados interiores o exteriores, acabado en pintura electrostática o laca acrílica color a definir. Incluye andamios certificados. (sin motor) | M2 | 10.608
9.13 | Persiana Celosia | Suministro, transporte y colocación de persiana - celosía fija, sistema VP-3831 de alúmina o equivalente altura 50cm. Marco y estructura en aluminio anodizado color natural. Compuesta por celosía fija (ref. 315) cada 5 cm. Incluye tornillos, sellado del marco (interior y exterior), malla mosquitero y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento. | ML | 19.2
9.14 | Ventanería en aluminio anodizado | Ventanería proyectante en aluminio anodizado natural según planteamiento provisional arquitectura. (SIN DISEÑO DE SISTEMA PERFILERÍA) alcance abierto. Pisa vidrio a presión alfajía de hasta 16 cm, vidrio claro crudo de 6mm. Dimensiones m2. | m2 | 7.2
9.15 | Divisiones en acero inoxidable | Suministro e instalación de divisiones orinal de 0.50 m x 0.90 m con 29 mm de espesor con lámina de acero inoxidable calibre 20 0.9 mm tipo 304 con estructura interna en el contorno en tubería de 1” en HR calibre 0,912 mm. | m2 | 2.21
9.16 | Divisiones en aluminio anodizado | Divisiones de salas oficinas en perfilería en aluminio anodizado natural + vidrio 10m, según planteamiento provisional arquitectura. pisa vidrio a presión alfajía de hasta 16 cm, vidrio claro crudo de 6mm. Dimensiones m2. | m2 | 46.9
9.17 | Mesones en acero inoxidable | Suministro, transporte y colocación de mesón en acero inoxidable AISI 304 calibre 18 tipo Socoda o equivalente, sujeto a diseño arquitectónico (de 1.45 x 0.60 m). Incluye pozuelo de 500 x 500 x 250 mm, salpicadero, bordes redondeados, sifón, canastilla, grifería con censores, abastos con llave metálica, parales (pie amigos en platina de 2" x 3/16" asegurados a la pared mediante 2 pernos de expansión de 3/8" x 4" c/u) de soporte donde sea necesario y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. | ml | 13.67
10 | OBRAS DE URBANISMO Y COMPLEMENTARIAS
10.1 | Pisos engramados natural | Grama, tipo macana o similar. Incluye nivelación y cama de base(capa de suelo abonado) hasta 0,20 m en promedio, conservando los perfiles indicados en los planos o definidos por la Interventoría. La grama en el momento de la colocación tendrá como mínimo 5 cm de espesor de suelo vegetal | m2 | 2115
10.2 | Bordillos andenes | Bordillo - Recto - MC - sobre base de concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa) | ml | 55
11 | REDIMENSIONAMIENTO Y DISEÑO DE LAS OBRAS A EJECUTAR BUSCALO LA FUNCIONALIDAD DEL PARQUE
11.1 | Diseño electrico | Redimensionamiento y Diseño eléctrico general, Incluye levantamiento de redes existentes y memorias de calculo | und | 1
11.2 | Diseño electrico | Redimensionamiento y Diseño eléctrico de red de media tensión, Incluye levantamiento de redes existentes y memorias de calculo | und | 1
11.3 | Diseño electrico | Redimensionamiento y Diseño eléctrico de burbuja de alimentos, Incluye levantamiento de redes existentes y memorias de calculo | und | 1
11.4 | Diseño electrico | Redimensionamiento y Diseño de apantallamiento | und | 1
11.5 | Diseño electrico | Redimensionamiento y Diseño de iluminación interior y exterior | und | 1
11.6 | Diseños Hidrosanitarios | Redimensionamiento, Levantamiento y diseño de redes hirdro sanitarias internas | und | 1
11.7 | Diseños Hidrosanitarios | Redimensionamiento, Levantamiento y diseño de redes hirdro sanitarias externas | und | 1
11.8 | Revisiones de estabilidad de obra | Revisión estructural in-situ con especialista en estructuras | und | 1
11.9 | Revisiones de estabilidad de obra | Revisión estructural in-situ con especialista en Geotecnia | und | 1
12 | ASEO Y ENTREGA
12.1 | Aseo de obra | Limpieza general antes, durante y después | día | 9
13 | PMT Y PMA
13.1 | PMT | Plan de Manejo de Transito | mes | 5.5
13.2 | PMA | Plan de Manejo Ambiental | mes | 5.5
TOTAL COSTOS DIRECTOS COMPONENTE DE OBRA CIVIL | [5 empty] | 0

## OBRA ELECTRICA
Adecuación y terminación de las obras para la apertura y funcionamiento de la Sede Recreativa Turbo, en el Distrito de Turbo Antioquia.
AÑO: 2024
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
LISTADO DE ÍTEMS, ACTIVIDADES ESPECIFICADAS, CANTIDADES Y COSTOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT | UND. | V/R UNITARIO | V/R TOTAL
B | OBRA ELECTRICA
1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS REDES DE ENERGÍA
1.1 | Canalización en tubería PVC de 3x4", incluye soldadura PVC, cinta de señalización de peligro y demás elementos para su correcto funcionamiento. No incluye rotura de vía, brecha, arenilla, atraques en concreto, ni reparcheo. Según norma RS1-003 | ml | 119
1.2 | Canalización en tubería PVC de 2x2", incluye soldadura PVC, cinta de señalización de peligro y demás elementos para su correcto funcionamiento. No incluye rotura de vía, brecha, arenilla, atraques en concreto, ni reparcheo. Según norma RS1-003. | ml | 47
1.3 | Suministro, transporte y construcción caja de piso según norma de EPM RS3-005, con tapa según norma RS4-008, incluye aviso peligro alta tensión para los cables y riesgo eléctrico para la tapa, profundidad de la caja 1.20m. Incluye obra civil, triturado. | ml | 2
1.4 | Suministro, transporte y construcción caja de piso según norma de EPM RS3-003, con tapa según norma RS4-008, incluye aviso peligro alta tensión para los cables y riesgo eléctrico para la tapa, profundidad de la caja 1.20m. Incluye obra civil, triturado. | un | 10
1.5 | Suministro, transporte e instalación de tubería galvanizada tipo pesada IMC de 4" (para bajantes). Incluye curva PVC, boquilla con conector de puesta a tierra, pintura naranja y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | ml | 12
1.6 | Brecha y lleno en zona verde, de acuerdo a la norma de EPM RS3-001, la profundidad de la brecha mínimo es de 0.80m, incluye lleno de la brecha parte con arenilla (0,25 cm) y parte con material de la excavación, botada de material sobrante de la excavación. No incluye acabado final de pisos en concreto, pero si la reposición de la grama. | ml | 10
1.7 | Transformador tipo pedestal 300 kVA, Radial, 13200/208/120V incluye Fusible Limitador, Seccionador ON-OFF, Conjunto DPS Codo 15KV 10.2MCOV. | gl | 1
1.8 | Construcción de obras civiles para ubicación de transformador de 300KVA kVA según la norma RA8-015 de EPM, de acuerdo a los detalles en planos. | gl | 1
2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GABINETES, TABLEROS Y PROTECCIONES
2.1 | TABLERO TIPO ML PPAL MEDICIÓN DE ENERGÍA SEGUN NORMA OPERADOR DE RED Y DISTRIBUCIÓN trifásico en lamina cold rolled calibre 18, pintura electrostatica en polvo, tipo intemperie IP44, fabricacion unica en pedestal incluye (1) totalizador TIPO INDUSTRIAL 3x1,000 AMP 12,8 KA con bobina de disparo y rele de proteccion por ausencia de tension con disparo tripolar, barras con capacidad hasta 1,100 AMP, (1) Barras para Neutro y tierra independientes, elementos de fijación, frente muerto, marcación, peinado y demás elementos para su correcta puesta en funcionamiento. | un | 1
3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REDES DE BAJA TENSIÓN
3.2 | Suministro, transporte e instalación en cable 3 No.2/0 + 1 No.2/0 + 1No.2 (Tierra) Cu HFFR-LS (Libre de halógenos). Incluye conectores, cintas de marcación y demás elementos para su correcto funcionamiento. Tablero aires | ml | 85
3.7 | Suministro, transporte e instalación de cable para circuitos ramales en 1 No.12 + 1 No.12 + 1No.12 (Tierra) Cu HFFR-LS (Libre de halógenos). Incluye conectores, cintas de marcación y demás elementos para su correcto funcionamiento. | ml | 892
3.8 | Suministro, transporte e instalación en cable No. 12 desnudo para equipotencializar ductos 0.40x0.08 con separador o sin separador existentes como los proyectados. Incluye conectores tipo ojo para equipotencializar y marcación con franjas naranja de los ductos con contac. | ml | 300
4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANDEJAS, DUCTOS Y CANALIZACIONES
4.1 | Bandeja cerrada de 0.20x0.08 para energía y/o voz y datos. Incluye accesorios y elementos de fijación. | ml | 16
4.2 | Canaleta de 0.12x0.05 para energía y/o voz y datos. Incluye accesorios y elementos de fijación. | ml | 70
4.3 | Tubería EMT 3/4". Incluye accesorios y elementos de fijación. | ml | 106
4.4 | Tubería EMT 2". Incluye accesorios y elementos de fijación. | ml | 3
5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS DE FUERZA E ILUMINACIÓN
5.1 | Salidas eléctricas para toma corriente doble con polo a tierra 120 V - 15 A tipo residencial marca Levinton referencia 5320-WCP en tubería EMT de 3/4" y cable 1No.12+1No.12+1No.12 (tierra) HFFR-LS 3 ml (bajo contenido de halógenos), incluye fijaciones, caja tipo rawelt, aparato y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | un | 251
5.2 | Salidas eléctricas para toma corriente doble con polo a tierra 120V - 15 A tipo comercial marca Levinton GFCI en canaleta y cable No.12+1No.12+1No.12 (tierra) HFFR-LS 3 ml (bajo contenido de halógenos), tapa, troquel, aparato y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | un | 9
5.3 | Salidas eléctricas para con polo a tierra aislado color naranja, 120 V - 15 A marca Leviton referencia CR20-W en canaleta y cable 1No.12+1No.12+1No.12 (tierra) HFFR-LS 3 ml (bajo contenido de halógenos), tapa, troquel, aparato y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | un | 30
5.4 | Salidas eléctricas para interruptor sencillo en tubería EMT de 3/4" y cable 1No.12+1No.12+1No.12 (tierra) HFFR-LS 3 ml (bajo contenido de halógenos), incluye fijaciones, caja tipo rawelt, aparato y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | un | 12
5.5 | Salidas eléctricas para interruptor doble en tubería EMT de 3/4" y cable 2No.12+1No.12+1No.12 (tierra) HFFR-LS 3 ml (bajo contenido de halógenos), incluye fijaciones, caja tipo rawelt, aparato y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | un | 4
6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS
6.1 | Suministro Luminaria Ref: LUM HERMETICA VCP 0.6m + 2 tubo LED 24W | un | 52
6.4 | Suministro Luminaria Ref: PANEL LED 30X120 cm | un | 24
6.7 | Suministro Luminaria Ref: CILINDRO | un | 8
6.8 | Suministro Luminaria Ref: Luxycon Easy Eko1,142 | un | 42
6.9 | Suministro Luminaria Ref: Emergencia LED R3S | un | 29
6.10 | Suministro Luminaria Ref: proyector LED 100W | un | 70
6.13 | Suministro e instalación Luminaria Ref: Bala LED 18W Luminaria Pentair nicho mojado LED 12V + nicho | un | 16
7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO
7.1 | Rack abierto de 2 parales 2,1 m . Incluye 2 riel de tomas con 4 tomas dobles tierra aislada y protección local de 15A, 4 bandejas, 4 organizadores verticales de 2 m cada uno, barra de tierras vertical y demás accesorios. | un | 1
7.2 | Pach panel de 24 puertos categoría 6A, angular, | un | 3
7.3 | Salida de comunicación sencilla de voz o datos categoría 6A incluye Jack angular, Flace plate, caja o troquel, marcación y demás elementos para su correcto funcionamiento. | un | 26
7.4 | Salida de comunicación sencilla cámaras y control de acceso de voz o datos categoría 6A incluye Jack angular, Flace plate, caja o troquel, marcación y demás elementos para su correcto funcionamiento. | un | 20
7.5 | Salida de comunicación doble de voz o datos categoría 6A incluye Jack angular, Flace plate, caja o troquel, marcación y demás elementos para su correcto funcionamiento. | un | 15
7.6 | Cable UTP categoría 6A, con bajo contenido de halógenos. | ml | 1200
7.7 | Puerto HDMI para conexión a TV, incluye cable de extensión HDMI hasta 10 metros y demás elementos para su correcto funcionamiento | un | 12
7.8 | Pach cord cat 6A, de 0.90 m | un | 93
7.9 | Pach cord cat 6A, de 2.0 m | un | 93
7.1 | Certificación puntos de red | un | 93
7.11 | SWICHE 48 PUERTOS | un | 1
8 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN APANTALLAMIENTO Y MALLA DE PUESTA A TIERRA
8.1 | Punta captadora tipo Franklin de 1.5m incluye tubo galvanizado, unión galvanizada, soporte de fijación galvanizado, pernos en acero inoxidable, cable de aluminio, conector OB 1010 para conexión con el anillo y demás elementos para su correcto funcionamiento. | un | 10
8.2 | Cable de aluminio 1/0 AWG en cubierta para anillo y colas para equipotencializar estructuras metálicas (incluye terminales de presión 1/0 bimetálicas y/o conectores bimetálicos OB1010). | ml | 200
8.3 | Soporte para conductor de 8 a 10 mm de diámetro, sistema Niro-Clip, en Acero Inoxidable, con dos resortes de acero inoxidable, altura de 39 mm. Se utiliza para teja de barro, apto para todos los tamaños de cumbreras, de fácil y rápida instalación. No requiere Chazo | un | 200
8.4 | Cable de cobre desnudo 2/0 AWG, para conexión el sistema de malla de puesta a tierra. | ml | 134
8.5 | Varilla de puesta a tierra de 2,4m de longitud y 5/8" de diámetro, con RETIE | un | 4
8.6 | Soldadura exotérmica cable - varilla, para conexión de cable de Cu 1/0 AWG con Varilla de puesta a tierra de 2,4 m de longitud y 5/8" de diámetro. Incluye carga fundente de 90gr hasta 125 gr (según especificaciones del fabricante). | un | 30
8.7 | Caja de inspección RS3-001 de 0.40 m de profundidad, para registro del sistema de puesta a tierra, incluye obra civil | un | 30
8.8 | Aviso de Peligro de bajante de descargas Atmosféricas en acrílico de 200 mmx200 mm de 4 mm de espesor, incluye chazos y tornillos en acero inoxidable para fijación. | un | 4
8.9 | Medición de la resistencia del sistema de puesta a tierra sin estar equipotencializado con el neutro del transformador | un | 1
9 | CERTIFICACIONES
9.1 | Certificación RETIE, RETILAP, por un ente autorizado por la superintendencia de Industria y comercio | un | 1
10 | OTROS
10.1 | Suministro transporte y montaje de norma RA2-013 de EPM. TERMINAL DISPOSICIÏN V - NEUTRO SUPERIOR CRUCETA DE 1500 mm. AL CENTRO | Un | 2
10.2 | Suministro transporte y montaje de linea trifasica de media tensión de 15kV en 4#2 AAAC desnudo | m | 17
10.3 | Suministro transporte y montaje descarga de puesta a tierra poste según norma RA6-010 de EPM. PUESTA A TIERRA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA | Un | 2
10.4 | Suministro transporte y montaje de estribos primarios de acuerdo a la norma RA6-009 | Un | 3
10.5 | Suministro transporte y montaje de norma RA8-028 de EPM. Incluye los herrajes, crucetas, cableado, TC´s , TP, medida indirecta, gabinete, puesta a tierra y de mas accesorios (ver norma). INSTALACIÓN Y MONTAJE DE SISTEMA DE MEDICIÓN ACTIVOS DE CONEXIÓN TRANSFORMADORES MONOUSUARIOS | Un | 1
10.6 | Suministro transporte y montaje de norma RA2-010 de EPM. INSTALACION DE DESCONECTADORES MONOPOLARES DE 13.2 kV | Un | 1
10.7 | Suministro transporte y montaje de poste de concreto de 14m de 1050kgf. Incluye excavación, concretiada de ser necesaria y Botada de escombros | Un | 1
10.8 | Suministro transporte y montaje de juego de conos de uso exteror de 15kV, para calibre 1/0 XLPE | Un | 1
10.9 | Suministro transporte y montaje de acometida en cable primario 3#1/0 XLPE, 133%, 15kV+1#2 desnudo en cobre. | m | 30
10.1 | Cequeo de cable de media tensión por parte de equipo de EPM | Gl | 1
10.11 | Suministro transporte y montaje de la obra civil cerramiento del transformador de acuerdo a la norma RA2-015 de EPM. Incluye cerramiento, base transformador, trampa de aceite con carcamo, malla de puesta a tierra transformador | Un | 1
10.12 | Suministro transporte y montaje acometida secundaria en 18#4/0 MCM +6#4/0 AWG THNN. Incluye cinta maracación, autofundente y conectores tipo barril. Tener en cuenta tramos entre transformador y gabinete Totalizador y entre este y gabinete ML (distribución) | ml | 26
10.13 | Suministro, transporte e instalación en cable 3 No.1/0 + 1 No.1/0 + 1No.4 (Tierra) Cu HFFR-LS (Libre de halógenos). Incluye conectores, cintas de marcación y demás elementos para su correcto funcionamiento. ACOMETIDA TN-4 CUARTO DE BOMBAS | ml | 120
10.14 | Suministro, transporte e instalación en cable 3 No.4 + 1 No.4 + 1No.6 (Tierra) Cu HFFR-LS (Libre de halógenos). Incluye conectores, cintas de marcación y demás elementos para su correcto funcionamiento. TABLERO N-05 | ml | 200
10.15 | Suministro, transporte e instalación de extensión en cable 1 No.10 + 1 No.10 + 1No.12 (Tierra) Cu HFFR-LS (Libre de halógenos). Incluye conectores, cintas de marcación y demás elementos para su correcto funcionamiento. | ml | 200
10.16 | Suministro, transporte e instalacion cable de cobre desnudo 1/0 AWG, para bajantes sistema de apantallamiento y conexión el sistema de malla de puesta a tierra. | ml | 40
10.17 | Suministro, transporte e instalacion de cable UTP categoría 6A, con bajo contenido de halógenos. , para sistemas de alarmas | ml | 500
10.18 | Suministro, transporte e instalacion de cable STP categoría 6A, con bajo contenido de halógenos. para 4 camaras exteriores | ml | 400
10.19 | Suministro, transporte e instalacion de Luminaria Ref: LUM HERMETICA VCP 1.20m MARCA PHILIPS + 2 tubo LED 24W Y/O 32W - 6000K MARCA LUMEK | un | 25
10.2 | Sunimistro, transporte e instalacion de Bañador LED BH 36W. IP65 CATHAY adosada al suelo ángulo de simulación 12° - 6500K - 110 -265V dimerizable | un | 4
10.21 | Suministro, transporte e instalacion de tablero tipo intemperie para eventos. Incluye; 4 tomacorrietes monofasicos, 2 tomacorrientes bifasicos, y protecciones electricas | un | 2
10.22 | Suministro, transporte e instalacion de sensor de presencia para iluminacion zona de baños | ml | 4
10.23 | Suministro, transporte e instalacion de extractor axial para cocina BURBUJA DE ALIMENTOS | UN | 2
10.24 | Suministro, transporte e instalacion de cable encauchetado 3x14 para conexión de luminarias | ml | 300
10.25 | Suminstro, transporte e instalacion de postes de concreto de 10 mts para iluminacion exterior incyue: crucetas para fijacion de reflectores y demas accesorios para su correcto funcionamiento | un | 5
10.26 | Suminstro, transporte e instalacion de postes fibra de vidrio de 10 mts para iluminacion de piscinas incyue: crucetas para fijacion de reflectores y demas accesorios para su correcto funcionamiento | un | 5
10.27 | Suministro, transporte e instalacion de tablero NORMAL GENERAL ML TN-1 Tipo Interior IP20 construido en Lámina Cold Rolled, con acabado en pintura electrostática. Con barras de cobre de 1000A y barras de neutro y tierra independiente. Incluye los siguientes equipos: 5 Breakers 3X50A+ 1 breakers 3x70A + 1 breaker 3x150A+ 1 breaker 3x400A, SCHNEIDER, 1 DPS PROTECTOR CON SU PROTECCION (3P+N+T) 150VAC 25KA (10/350*Polo) 120KA (8/20*Polo)Imax 25KA (8/20*Polo)In Tipo 1 + 2 6 Reserva industrial no equipada, para sobreponer. Medidor trifasico medida directa PARA BURBUJA DE ALIMENTOS, señalizacion piloto, visor para medidor, voltimetro. | un | 1
10.28 | Suministro, transporte e instalacion de tablero TAA (TN8) 3F-5H de 24 ctos con espacio para totalizador 200A 220/127V, capacidad de 200A cobre electrolítico con una pureza del 99.5%, para sobreponer: 4 Breakers 2X90A+ 2 breakers 2x250A + 1 breaker 2x150A+1 breaker 2x40+ 1 breaker 2x60A, SCHNEIDER, 1 DPS PROTECTOR (3P+N+T) 150VAC 25KA (10/350*Polo) 120KA (8/20*Polo)Imax 25KA (8/20*Polo)In Tipo 1 + 6 breaker 1x20A, para sobreponer. | un | 1
10.29 | Suministro, transporte e instalacion de tablero TML REGULADO TR1 Tipo Interior IP20 de 12ctos con espacio para totalizador 3F - 5H, construido en Lámina Cold Rolled, con acabado en pintura electrostática, barras de neutro y tierra independientes. Incluye los siguientes equipos: totalizador de 3x50amp 8 Breakers 1x20A SCHNEIDER o similar, para sobreponer | un | 1
10.3 | Suministro, transporte e instalacion de tablero TN-02 y TN-03 3F-5H de 24 ctos con espacio para totalizador 220/127V, incluye totalizador de 3x50 amp SCHNEIDER , 24 breaker 1x20A. LEGRAND Con neutro y tierra independiente, para sobreponer | un | 2
10.31 | Tablero TN-04 3F-5H de 24 ctos con espacio para totalizador 150A 220/127V, capacidad de 225A cobre electrolítico con una pureza del 99.5%, para sobreponer incluye; totalizador de 3x150 amp SCHNEIDER, 5 breaker 1x30A+4 breaker 2x20A LEGRAND, Con neutro y tierra independiente, para sobreponer | un | 1
10.32 | Suministro, transporte e instalacion de tablero TN-05A BURBUJA DE ALIMENTOS 3F-5H de 24 ctos con espacio para totalizador, 220/127V, capacidad de 225A cobre electrolítico con una pureza del 99.5%, para sobreponer, Incluye, totalizador de 3x70 amp SCHNEIDER, 13 breaker 1x20A+ 2 breaker 2x20A LEGRAND | un | 1
10.33 | Tablero ILUMINACIÓN 1 TDI-1 3F-5H de 36 ctos con espacio para totalizador 220/127V, capacidad de 225A cobre electrolítico con una pureza del 99.5%, para sobreponer, incluye: totalizador de 3x50 amp SCHNEIDER, 8 breaker 1x20A+ 2 breaker 2x20A, 4 breaker 3x20A LEGRAND | un | 1
10.34 | Suministro, transporte e instalación en cable 3 No.8 + 1 No.8 + 1No.10 (Tierra) Cu HFFR-LS (Libre de halógenos). Incluye conectores, cintas de marcación y demás elementos para su correcto funcionamiento. PARA ALIMENTAR UPS, DE UPS A BYPASS Y DE BYPASS A TABLERO TR1, PARA ALIMENTAR DESDE TN1 A TN2, TN3,TN5 Y TDI | ml | 130
10.35 | Suministro, transporte e instalacion de TUBERIA PVC 3/4" incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento | ml | 40
10.36 | Suministro, transporte e instalacion de TUBERIA PVC 1" canalizaciones iluminacion exterior, datos y piscinas incluye todos loa accesorios para su correcto funcionamiento | ml | 324
10.37 | Tramites ante Operador de Red según parámetros de EPM, gesitones de Constructor Y Diseño de redes externas | un | 1
10.38 | Suministro transporte e instalacion de Boton de panico para baños PMR hombres y mujeres incluye: pulsador tipo hongo con contacto, cajas y todos los accesorios para su correcto funcionamiento | un | 2
10.39 | Suministro, transporte e instalacion de gabinete fondo madera 40x40x20 incluye: conectores, marcacion y demas accesorios para su correcto funcionamiento | un | 2
10.4 | Salidas eléctricas para toma corriente trifasico con polo a tierra incluye fijaciones, caja tipo rawelt, aparato y demás accesorios para su correcto funcionamiento. | un | 4
10.41 | UPS de 10KVA (ON-LINE) 3F, onda senoidal, 120 V, 10 minutos de autonomía incluye modulo de comunicaicones, bypass y 10 metros de encauchetado 4x6awg y todo lo requerido para su funcionamiento | gl | 1
10.42 | Suministro, transporte e instalación de tubería IMC 3/4'' para bajantes de puesta a tierra y elementos necesarios para su correcta instalacion. | ml | 130
TOTAL COSTOS DIRECTOS COMPONENTE DE OBRA ELECTRICA |  |  |  |  | 0

## OBRA RCI
Adecuación y terminación de las obras para la apertura y funcionamiento de la Sede Recreativa Turbo, en el Distrito de Turbo Antioquia.
AÑO: 2024
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
LISTADO DE ÍTEMS, ACTIVIDADES ESPECIFICADAS, CANTIDADES Y COSTOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT | UND. | V/R UNITARIO | V/R TOTAL
C | OBRA RCI
1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS REDES DE ENERGÍA
1.1 | Suministro, transporte e instalación de Panel de control de alarmas de incendio inteligente, 250 puntos direccionables, 4 NAC con Expanción a 1000 puntos - incluye programación | und | 1
1.2 | Suministro, transporte e instalación de Modulo Tarjeta de expanción - incluye programación | und | 1
1.3 | Suministro, transporte e instalación de Panel modulo fuente de alimentacion remota | und | 1
1.4 | Suministro, transporte e instalación de Batería 12 VDC 9 ah | und | 4
1.5 | Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica en tubería EMT de 3/4" para detectores de humo, detectores de temperatura y modulos de estaciones manuales, Incluye accesorios para la instalación. | und | 91
1.6 | Suministro, transporte e instalación de Detector de humo fotoeléctrico direccionable incluye base | und | 80
1.7 | Suministro, transporte e instalación de Detector de temperatura incluye base | und | 3
1.8 | Suministro, transporte e instalación de estación MANUAL, inteligentes, direccionables, de doble acción, con dispositivo de mapeo automático de mapeo, leds de diagnostico verde/rojo | und | 4
1.9 | Suministro, transporte e instalación de salida para SIRENA STROBE DE PARED, incluye base de montaje. | und | 4
TOTAL COSTOS DIRECTOS COMPONENTE DE OBRA RED CONTRA INCENDIOS (RCI) |  |  |  |  | 0

## FORMATO APU
Adecuación y terminación de las obras para la apertura y funcionamiento de la Sede Recreativa Turbo, en el Distrito de Turbo Antioquia.
AÑO 2024
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
DETALLE ITEM | UND. |  |  | ITEM
| CANT. |  |  | VALOR TOTAL APU: | 0
| UND | D% | CANT | VALOR UNI. | VALOR
INSUMO
MAQUINARIA Y EQUIPOS
MANO DE OBRA
HERRAMIENTA MENOR | % |  | %
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | ADMINISTRACION |  | 0%
|  | UTILIDADES |  | 0%
|  | IVA UTILIDAD |  | 0%
TOTAL

## FORMATO AU
Adecuación y terminación de las obras para la apertura y funcionamiento de la Sede Recreativa Turbo, en el Distrito de Turbo Antioquia.
AÑO 2024
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
COSTOS DIRECTOS:
AIU ESTIMADO :
COSTO TOTAL
PLAZO EN MESES:
Item | Nombre | Unidad | Duración | Cant | Dedicación | Valor | Factor Prestacional | Porcentaje sobre el contrato | Subtotal
1 | Personal de Admón. del Contrato
1.1 | Director de Obra | Mes
1.2 | Coordinador de Obra | Mes
1.3 | Ingeniero residente obra civil / Especialista | Mes
1.4 | Ingeniero residente obra civil / Adecuaciones y Mejoras | Mes
1.5 | Tecnologo en Construcciones Civiles | Mes
1.6 | Maestro de obra | Mes
1.7 | Ingeniero Residente Electrico | Mes
1.8 | Tecnologo Electrico | Mes
1.9 | Ingeniero Electromecanico | Mes
1.1 | inigeniero Ambiental | Mes
1.11 | Profesional SST | Mes
1.12 | Tecnologo SST/ Ambiental | Mes
1.13 | Topografo | Mes
1.14 | Profesiona Social | Mes
1.15 | Almacenista | Mes
1.16 | Ayudante Oficios Varios | Mes
1.17 | Servicio de Mensajeria | Mes
1.18 | Vigilancia | Mes
1.19 | Equipo de Topografía | Mes
2 | Instalaciones provisionales
2.1 | Zona de acopio | gl
2,2 | almacen | gl
3.1 | Campamento, (monte y desmonte) | gl
2,3 | Provisional de Energia | Mes
4.1 | Provisional de Acueducto y Alcantarillado | Mes
2,4 | Baños portátiles | Mes
3 | Gastos administrativos
3.1 | Gastos de papelería y permisos | Mes
3.2 | Computadores y software | un/mes
3.3 | Medio de comunicación (celular, Internet) | un/mes
3.4 | Mobiliario de oficina | un
3.5 | Consumos de energía, acueducto y alcantarillado en oficinas y talleres | Mes
3.6 | Mantenimiento de equipo/herramientas | Mes
3.7 | Alimentación del personal | Mes
3.8 | Transporte del personal | Mes
3.9 | Alojamiento | Mes
3.1 | Manejo de residuos solidos, chatarra, peligrosos entre otros | gl
3.11 | Desmonte de provisionales y adecuación final; Incluye Aseo y entrega de las areas en ocupación | gl
4 | Recargos
4.1 | Recargo Nocturno y Festivos | gl
5 | Otros
5.1
5.3
5.4
6 | Seguridad Salud y Trabajo
6.1 | Implementación de SST | gl
7 | Cargos sobre el valor de la oferta
8.1 | Impuesto del 4/1000 | %
8.2 | Rete ICA 10X1000 | %
8.3 | Retenciones propias de Comfenalco (2%) | %
8.4 | Gastos bancarios | %
8.5 | Constribucipon Especial | %
8 | Costos legalización-Garantía Única
9.1 | Valor total polizas | %
9 | Publicidad
| Valla | und
ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTOS
UTILIDAD
IVA SOBRE UTILIDAD
AIU